Gmina Inowrocław

ZATWIERDZAM								DNIA  01.10.2007 r.

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

- przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej

- w złotych równowartości kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 pkt. 2 PZP<

# P R Z E D M I O T    Z A M Ó W I E N I A :

„Budowa chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

- Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

## Inowrocław, październik 2007 r.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Część  informacyjna

- I. Informacja o Zamawiającym

- Zamawiający:

- Gmina Inowrocław

- Adres: ul. Królowej Jadwigi 43

- 88-100 Inowrocław

- tel. (052) 357-02-51

- fax.(052) 354-04-90

###### http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

e-mail: sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl

###### Regon: 000539696

NIP: 556-11-03-740

Bank Spółdzielczy O/Inowrocław: 21 8149 0000 0020 1090 2000 0001

II. Wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

###### Krzysztof Kaszak        - inspektor ds. dróg i remontów     tel.    /052/ 357 02 51 w. 45

- Leszek Lewandowski   - inspektor ds. przygotowania inwestycji   tel.   /052/357 02 51 w. 45

Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.

III. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

na udzielenie zamówienie pod nazwą :

„Budowa chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

Złożone oferty będzie rozpatrywała  zgodnie z regulaminem Komisja Przetargowa powołana

przez Zamawiającego.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

Zakres opracowania:

- ustawienie krawężników betonowych i odtworzenie krawędzi jezdni o szer. 30 cm

- wykonanie chodnika: warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 6 cm

warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm

warstwa odsączająca – piasek o grubości 10 cm

powierzchnia chodnika = 1068,63 m2

- wykonanie zjazdów: warstwa ścieralna z kostki betonowej typu ,,polbruk” o gr. 8 cm

warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm

podbudowa z betonu B-10 o gr. 15 cm

warstwa odsączająca – piasek o gr. 10 cm

powierzchnia zjazdów = 234,17 m2

Lokalizacja chodnika:  wzdłuż drogi dojazdowej do kompleksu leśnego w Balczewie

Długość chodnika: 706,12 m

Szerokość chodnika: zmienna od 1,59 – 2,10 m, spadek zmienny zgodny z istniejącą niweletą drogi i poprzecznych nawierzchni (1%) do istniejących rowów po drugie stronie jezdni.

Nawierzchnia chodnika: z kostki betonowej grubości 6 cm obramowana obrzeżem  6 x 20 cm posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej

Zjazdy: nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,polbruk” grubości 8 cm

Do zakresu Wykonawcy będzie należała:

- obsługa geodezyjna zadania

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której część opisowa wraz z planem orientacyjnym jest dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zał. nr 6

Oryginał całości dokumentacji jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Inowrocławiu Inowrocław  pokój nr 21 /2 piętro/

Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót załączony do niniejszej specyfikacji w zał. nr 5.

Uzgodnienia stanowią integralną część projektu budowlanego w zał. nr 6 do SIWZ.

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniach.

O rozpoczęciu robót powiadomić gestorów urządzeń podziemnych oraz Rejon Dróg Krajowych w Inowrocławiu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Po zrealizowaniu zamówienia wykonawca jest zobowiązany na swój koszt zlecić wykonanie

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

V. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 3 grudnia 2007 roku.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w art.22.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a mianowicie:

1/posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności

2/posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia

3/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4/nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24

ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2.  Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny spełnienia warunków wymaganych

od wykonawcy, a mianowicie:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonał zamówienia

z należytą starannością

- w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

- nie zalega z uiszczeniem podatków ,opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne , z wyjątkiem przypadków , gdy uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie ,rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu

- jako osoba fizyczna nie został prawomocnie skazany za przestępstwo  popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo

przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- jako spółka jawna ,której wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

- jako spółka partnerska, której partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

- jako osoba prawna , której urzędujących członków władz prawomocnie nie skazano

za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego , przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych

- nie otrzymał kary pieniężnej , w ciągu ostatnich trzech lat , o której mowa w przepisach 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną

- złożył wymagane oświadczenia , spełnił istotne wymagania określone w ustawie,

specyfikacji istotnych warunków zamówienia , w ogłoszeniu do składania ofert

- dostarczył prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy będzie dokonywana przy zastosowaniu powyższych kryteriów na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych w punkcie IX niniejszej specyfikacji  poprzez ocenę spełnia

lub  nie spełnia.

IX. Informacja o oświadczeniach i  dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ 
Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości , zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii gdy zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Wymagane dokumenty jakie zobowiązani są Wykonawcy  załączyć do oferty w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy o Prawo zamówień publicznych na formularzu oświadczenia  /w zał nr 2 do SIWZ/

-     przedłożyć jako załącznik nr 2 do oferty

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. – przedłożyć jako zał. Nr 3 do oferty

- Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o nie zaleganiu z opłacaniem podatków –przedłożyć jako zał.

nr 4 do oferty

- Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – przedłożyć jako zał. Nr 5 do oferty

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 -9 ustawy prawo zamówień publicznych , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert – przedłożyć jako zał. nr 6 do oferty .

-    Oświadczenie wykonawcy w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

/ druk w zał. nr 3 do SIWZ/  - przedłożyć jako załącznik nr 8 do oferty

- Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do

sporządzania bilansu – informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i  należności ogółem :  z ostatnich dwóch lat albo z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż dwa lata – przedłożyć  jako zał. nr 9 do oferty.

- Informacja banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych

lub zdolność kredytową wykonawcy   - przedłożyć jako zał. Nr 10 do oferty .

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia , wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych 
do wykonania zamówienia  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności / druk 
z zał. nr 7 do SIWZ /  - przedłożyć jako zał. nr 11do oferty

- Wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnych zakresie , z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców  / druk w zał. nr 4 do SIWZ/- przedłożyć jako  zał. nr 12 do oferty.

X. Informacja o sposobach porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że  prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian  wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

XI. Wymagania dotyczące wadium

8.000 tysięcy złotych

Wadium może być wniesione w:

-     pieniądzu

-     poręczeniach lub gwarancjach bankowych

-     gwarancjach ubezpieczeniowych

-     poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 ust.3 pkt 4 lit. b

ustawy z dnia 9 .11.2000r.o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216,

poz.1824)

Wykonawca sam wybiera sobie formę wadium.

W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacić przelewem

na konto Urzędu Gminy w Inowrocławiu ul. Królowej Jadwigi 43 w Banku Spółdzielczym 
w Inowrocławiu Nr konta: 80 8149 0000 0020 1090 2000 0006

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek zamawiającego Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wnoszenia wadium w formie, niepieniężnej należy je dołączyć do oferty

i złożyć w jednej kopercie z ofertą. Wymagana ważność tej formy wadium wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

-      upłynął termin związania ofertą

-      zawarto umowę w  sprawie zamówienia publicznego i wniesiono

zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

-     zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

-     który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

-     który został wykluczony z postępowania

-     którego oferta została odrzucona , przy czym złożenie wniosku powoduje

utratę  prawa do wniesienia protestu.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca ,którego

oferta została wybrana:

-     odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

-     nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-     zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą  na okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik

nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Do  wypełnionego formularza oferty jako zał. nr 1  należy podłączyć wypełniony  kosztorys

ofertowy  Wykonawcy / druk kosztorysu ofertowego stanowi zał nr 1 do SIWZ/

oraz  wymagane dokumenty wyszczególnione w punkcie IX niniejszej specyfikacji jako zał.

od nr 2 do nr 12.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z niniejszą specyfikacją i z ustawą Prawo

zamówień publicznych.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .

- Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia

ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

- Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

- Osoby te muszą złożyć podpisy na  wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz

w miejscach , w których wykonawca naniósł zmiany.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną – złożenie więcej

niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

- Oferta musi być złożona zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

z napisem :

Oferta na:

„Budowę chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

oraz

"nie otwierać przed 23 października 2007 r. do godz.  12 15”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać pełną nazwę , adres

i  numery telefonów Wykonawcy .

Oferty nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą odrzucone na podstawie art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43

nr pokoju 12, nie później niż do dnia 23 października 2007 roku  do godz. 1200

Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Inowrocławiu,

ul. Królowej Jadwigi 43,  pok. nr 13  w dniu 23 października 2007 roku o godz. 1215

Otwarcie ofert jest jawne .

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości: nazwy (firmy)  oraz adresy wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach .

Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

- W części niejawnej oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie 
z przepisami  ustawowymi i zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający odrzuci oferty  sprzeczne z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia . Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie  z kryteriami zawartymi w SIWZ przez Komisję Przetargową .

- W toku badania i  oceny  ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych przez nich ofert .

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe (art.88) w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów ofertowych na roboty budowlane i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

W ofercie należy podać cenę ogółem kompleksowego wykonania zamówienia.

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost 
z kosztorysu nakładczego oraz zestawienia sprzętu , jak również koszty nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

- podatek od towarów i usług

- zakup i montaż urządzeń, materiałów

- wartość robót określona w przedmiocie zamówienia

- koszty wszelkich robót przygotowawczych

- koszty wszelkich robót porządkowych

- oznakowanie

- obsługa geodezyjna zadania

Do oferty należy podłączyć kosztorys ofertowy Wykonawcy / jako zał. Nr 1/.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wszelkie rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej.

XVII. Opis  kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena		100%  znaczenia

Kryterium „ cena „ obliczane będzie w następujący sposób :

cena najniższa

cena oferty badanej  x 100

#### XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego wykonawca, którego oferta została wybrana zostaje poinformowany o wyniku i terminie zawarcia umowy.

- Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez zamawiającego.

- W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie z ofertą przetargową. W umowie należy wskazać część zamówienia, jaka ma być powierzona podwykonawcom.

- Ponadto przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia   należytego wykonania umowy .

##### Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  należy przedłożyć  wraz z podpisaną umową jako jej załącznik.

XIX.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny podanej w ofercie wraz 
z podatkiem od towarów i usług.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie może być wniesione w :

-pieniądzu

-poręczeniach oraz gwarancjach bankowych

-gwarancjach ubezpieczeniowych

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa   w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy

z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- za zgodą zamawiającego w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku.

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Forma zabezpieczenia należytego wykonania  umowy zależy od woli wykonawcy.

W przypadku wyboru pieniężnej formy , zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43 w Banku Spółdzielczym

nr konta: 80 8149 0000 0020 1090 2000 0006

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Dopuszcza się także wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku rodzajach. Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości  wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższy kwotę, którą zamawiający może

przeznaczyć na finansowanie zamówienia, zamawiający będzie zmuszony unieważnić postępowanie.

#### Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia  zostanie uregulowane  przelewem za rachunek

#### Wykonawcy w terminie14 dni  od przedłożenia faktury VAT po  uprzednim dokonaniu odbioru

#### końcowego zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za wykonane należycie.

#### Podstawę wystawienia faktury VAT będzie stanowił protokół odbioru końcowego robót

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania  o udzielenie zamówienia

Podmioty objęte systemem zamówień publicznych są zobowiązane do przestrzegania

zasad i procedur określonych w Pawie zamówień publicznych. Przewidziane środki ochrony prawnej są w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

Środkami ochrony prawnej, które przysługują podmiotom uprawnionym są :

- protest wnoszony do zamawiającego i przez niego rozpatrywany,

- odwołanie  wnoszone do Prezesa UZP i rozpatrywane przez zespół arbitrów

- skarga wnoszona i rozpatrywana przez właściwy sąd.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania  oraz przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy,  można wnieść pisemny protest do zamawiającego 
w terminie 7 dni od dnia , w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony 
z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem  umowy.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. O wniesieniu protestu oraz jego treści 
i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu. Mogą oni także przystąpić do protestu w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca , który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności

Zamawiający rozstrzyga protest nie później w ciągu 5 dni od dnia jego wniesienia podając

uzasadnienie rozstrzygnięcia oraz pouczenie o sposobie  i terminie wniesienia odwołania,

zawiadamiając podmiot, który wniósł protest  oraz wykonawców, którzy przyłączyli się

do protestu.

Brak rozstrzygnięcia  protestu w ciągu 5 dni uznaje się za jego oddalenie .

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub w terminie 5 dni od upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu.

Odwołanie rozpoznaje zespół 3 arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu z listy w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia.

O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu zespół arbitrów orzeka wyrokiem.

W pozostałych przypadkach zespół arbitrów wydaje postanowienie.

Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoławcze wraz 
z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie stronom.

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania. Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca  od dnia wpłynięcia skargi do sądu. Od wyroku sądu kasacja nie przysługuje.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Załącznik  Nr 1   - formularz „Oferta” + kosztorys ofertowy     / druk/

- Załącznik Nr 2     -oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publ. /druk/

- Załącznik Nr 3     -oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art.24 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych /druk/

- Załącznik Nr 4    -wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót o podobnych zakresie, z podaniem

wartości, dat wykonania oraz odbiorców  / druk /

-Załącznik nr 5    - przedmiar robót

- Załącznik nr 6   - Projekt budowlany

- Załącznik  nr 7    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

-Załącznik nr 8    -Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania  zmówienia   a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. / druk/

-Załącznik Nr 9   -  wzór  umowy      /wzór/

Zatwierdzam, dnia 1 października 2007 r.    …………………………

/zał. nr 1 do SIWZ/

# .................................dnia.....................

# Nazwa i siedziba wykonawcy

.....................................................

.....................................................

....................................................

FORMULARZ  OFERTOWY

## Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na:

„Budowę chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

- Oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego przetargiem za cenę :

...........................zł netto + .....................zł. podatku VAT  .....% =  Razem brutto…………..zł

Słownie brutto  : ..............................................................................................................

W załączniku nr 1  do niniejszej oferty przedkładamy  kosztorys ofertowy.

Oświadczamy, że część prac  w zakresie: ....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

o wartości:

…………… zł netto + …………….zł podatku VAT……..% = Razem brutto…………….zł

słownie brutto……………………………………………………………….

powierzymy do wykonania Firmie.............................................................................................

…………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty ( dokonaliśmy wizji lokalnej).

- Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.	Udzielamy 2 letniej gwarancji na przedmiot objęty zamówieniem.

-   2   -

5.  Oferujemy  termin realizacji zamówienia do dnia...........................................

6.  Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy

został  przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  :

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

8. Załącznikami do niniejszej oferty są :

- kosztorys ofertowy                                        - jako zał nr 1

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

- ......................................................................

- .....................................................................

- ...................................................................

(11)……………………………………………

(12)……………………………………

Podpisano :…………………………………..

( upoważniony przedstawiciel wykonawcy )

/zał. nr 2 do SIWZ/

Nazwa Wykonawcy

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 )

Przystępując udziału w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

„Budowę chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

oświadczam, że :

            - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam zaświadczenie (wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej    nr ............... wydane przez ............................................................................. dnia .......................

            - posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

            - posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponuję osobami zdolnych do wykonania zamówienia,

            - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

            - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo

zamówień publicznych

W przypadku wyboru naszej/ mojej  oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

Miejscowość, data.............................

..................................

/podpis Wykonawcy/

/zał. nr 3 do SIWZ/

Nazwa Wykonawcy

Oświadczenie

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 )dot. przetargu nieograniczonego na:

„Budowę chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 ustawy, w myśl których wyklucza się :

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)   wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

miejscowość data………………………			                         .........................................

/podpis Wykonawcy/

/zał. nr 4 do SIWZ/

Nazwa Wykonawcy

Wykaz

wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót o podobnych zakresie, z podaniem wartości, dat wykonania oraz

odbiorców  -dot. zamówienia pn:

„Budowa chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

| Lp | Rodzaj obiektu, nazwa zadania | Adres,nazwa Zamawiającego Tel., osoba do kontaktów | Cena | Termin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rozpocz. | zakończ. |

…………………….                                                                     ………………….

/miejscowość, data /                                                                                                                     /podpisWykonawcy/

/zał. nr 5 do SIWZ/

Przedmiar robót

/ zał nr 6 do SIWZ/

Projekt Budowlany

/zał. nr 7 do SIWZ/

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

/zał. nr 8 do SIWZ/

Nazwa wykonawcy

### Wykaz

## osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,

## a także zakresu wykonywanych przez nich czynności dot. zamówienia na:

„Budowę chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

| #### Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Kwalifikacje niezbędne do wyk. zamówienia | #### Lata doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- |

..........................................      					........................................

/miejscowość, data/							   /podpis Wykonawcy/

/zał. nr 9 do SIWZ/

- WZÓR -

UMOWA Nr DR 5544-..................

Zawarta w dniu ................................... pomiędzy  Gminą Inowrocław mającą siedzibę w

Inowrocławiu ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. . Lecha Skarbińskiego                  			- Wójta Gminy Inowrocław

przy kontrasygnacie Mieczysławy Kwiatkowskiej 	- Skarbnika Gminy

a Firmą ............................................................................................................................................

mającą swą siedzibę w ....................................................................................................................

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.

„Budowa chodnika w Balczewie Gmina Inowrocław”

- Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Zakres opracowania:

- ustawienie krawężników betonowych i odtworzenie krawędzi jezdni o szer. 30 cm

- wykonanie chodnika: warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 6 cm

warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm

warstwa odsączająca – piasek o grubości 10 cm

powierzchnia chodnika = 1068,63 m2

- wykonanie zjazdów: warstwa ścieralna z kostki betonowej typu ,,polbruk” o gr. 8 cm

warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm

podbudowa z betonu B-10 o gr. 15 cm

warstwa odsączająca – piasek o gr. 10 cm

powierzchnia zjazdów = 234,17 m2

Lokalizacja chodnika:  wzdłuż drogi dojazdowej do kompleksu leśnego w Balczewie

Długość chodnika: 706,12 m

Szerokość chodnika: zmienna od 1,59 – 2,10 m, spadek zmienny zgodny z istniejącą niweletą drogi i poprzecznych nawierzchni (1%) do istniejących rowów po drugie stronie jezdni.

Nawierzchnia chodnika: z kostki betonowej grubości 6 cm obramowana obrzeżem  6 x 20 cm posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej

Zjazdy: nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,polbruk” grubości 8 cm

Do zakresu Wykonawcy będzie należała:

- obsługa geodezyjna zadania

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

-   2   -

§ 2

Strony ustalają terminy rozpoczęcia robót na dzień ................................. a zakończenie na dzień ...................................

§ 3

1. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający Specyfikację

Istotnych  Warunków Zamówienia , postanowienia w niej zawarte zostają wprowadzone

do niniejszej umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2) załączniki do w/w specyfikacji

3)oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

4) ogłoszenie o wyborze oferty

§ 4

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana  inż. Stefana Ślosarczyka

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (dz. u. 89,poz. 414z późn.zm.).

§ 5

Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie Pana  ............................................................

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzonych robót budowlanych  zapewnić

w granicach przekazanych przez Zamawiającego  należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp.

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren, na którym prowadzone będą roboty - na swój koszt, a po zakończeniu robót uporządkować teren w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi

Str. 3

określonymi w obowiązujących normach  oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Dostarczone urządzenia, materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty itp.

§ 8

Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy

§ 9

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:

94.102,17 zł.  + 20.702,47 zł. podatku VAT 22 %    Razem 114.804,64 zł.

razem słownie: sto czternaście tysięcy osiemset cztery tysiące złotych 64/100.

zgodnie z ofertą Wykonawcy będącą integralną częścią niniejszej umowy.

§ 10

1. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu

zamówienia w terminie 14 dni od  przedłożenia faktury VAT, po uprzednim dokonaniu

odbioru końcowego zamówienia przez przedstawicieli stron i uznaniu przez Zamawiającego

za należycie wykonane.

#### 2. Podstawę wystawienia faktury VAT będzie stanowił protokół  końcowy odbioru  robót

Faktura będzie  płatna  przelewem  na rachunek Wykonawcy:

...................................................................................................................................................

3.  Fakturę VAT należy wystawić na adres:

Urząd Gminy w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław

NIP-556-11-03-740.

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót

o wielkości do 20% poprzedniego zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest wykonać

te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia.

5. Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki przy zachowaniu

tych samych norm, parametrów i standardów co do zakresu objętego pierwotnie w umowie.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego ( inspektora nadzoru )

o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty

ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót,

Na tę okoliczność należy sporządzić protokół konieczności.

Str.4

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia

robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni

tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub dokonać odpowiednie odkucia lub

otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić do stanu

poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót

lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 12

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu:

1. działania siły wyższej

2. z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 10 %

ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług, w formie…………………

………………………………………………………………………………………………

Dowód wniesienia zabezpieczenia  stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym wykonaniu

zamówienia i jego odbiorze.

b) pozostała część zabezpieczenia 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w 15 dniu

po upływie okresu rękojmi.

§ 14

Odbiór  końcowy dokonany będzie protokolarnie przez przedstawicieli stron.

Odbiór końcowy zostanie zwołany i dokonany  w terminie do 14 dni od pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót.

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu odbioru.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia

umownego za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które

Str.5

ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe usunięcie

stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego

za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad i usterek.

4. Wykonawca nie będzie naliczał kar umownych ani odsetek w przypadku zwłoki

Zamawiającego w zapłacie należności trwającej nie dłużej niż 30 dni. Zasada ta będzie

obowiązywała wyłącznie w przypadku obiektywnych trudności finansowych

Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

1. Nieważne z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej

umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegałyby one od treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć

w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 17

  - Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego

regulujących umowę o dzieło, może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych

w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 18

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji wynosi 2 lata i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy

3. Okres rękojmi za wady kończy się trzy miesiące po upływie okresu gwarancyjnego .

§ 19

Strony ustalają zasadę kontaktowania się stron w trakcie trwania umowy.

……………………………………………………………………………………………

Str.6

§ 20

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo  zamówień publicznych.

§ 21

Umowę spisano o w czterech   egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy

Zamawiający.

Zamawiający:                                                                        Wykonawca:

1. ..........................................                                                1. ............................................

2. ..........................................

Kontrasygnata Skarbnika Gminy