## Zest.Mat. - Rury
ZAŁĄCZNIK NR 2: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (INSTALACJA C.O.)
|  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
AQUATHERM fusiotherm/climatherm (PP-R)
Rury - AQUATHERM fusiotherm/climatherm (PP-R)
|  | Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 (PN16) w sztangach | 20 x 2,8 | 47 | m
|  | Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 (PN16) w sztangach | 25 x 3,5 | 92 | m
|  | Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 (PN16) w sztangach | 32 x 4,5 | 117 | m
|  | Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 (PN16) w sztangach | 40 x 5,6 | 60 | m
|  | Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 (PN16) w sztangach | 50 x 6,9 | 80 | m
|  | Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 (PN16) zielona w zwojach | 16 x 2,2 | 324 | m
Kształtki - AQUATHERM fusiotherm/climatherm (PP-R)
|  | Kolano 90° | 16 - 16 | 139 | szt.
|  | Kolano 90° | 20 - 20 | 2 | szt.
|  | Kolano 90° | 32 - 32 | 24 | szt.
|  | Kolano 90° | 40 - 40 | 5 | szt.
|  | Kolano 90° | 50 - 50 | 18 | szt.
|  | Kolano 90° | 75 - 75 | 4 | szt.
|  | Kolano 90° z gw. zew. | 16 - 1/2"z | 1 | szt.
|  | Kolano 90° z gw. zew. | 32 - 1"z | 4 | szt.
|  | Redukcja | 20 - 16 | 4 | szt.
|  | Redukcja | 32 - 20 | 2 | szt.
|  | Redukcja | 32 - 25 | 8 | szt.
|  | Redukcja | 40 - 32 | 2 | szt.
|  | Redukcja | 50 - 40 | 4 | szt.
|  | Trójnik | 16 - 16 - 16 | 16 | szt.
|  | Trójnik | 32 - 32 - 32 | 3 | szt.
|  | Trójnik | 40 - 40 - 40 | 1 | szt.
|  | Trójnik redukcyjny | 20 - 16 - 16 | 6 | szt.
|  | Trójnik redukcyjny | 20 - 16 - 20 | 2 | szt.
|  | Trójnik redukcyjny | 20 - 20 - 16 | 4 | szt.
|  | Trójnik redukcyjny | 25 - 16 - 20 | 8 | szt.
|  | Trójnik redukcyjny | 25 - 16 - 25 | 14 | szt.
|  | Trójnik redukcyjny | 32 - 16 - 32 | 12 | szt.
|  | Trójnik redukcyjny | 40 - 32 - 40 | 6 | szt.
|  | Trójnik redukcyjny | 50 - 32 - 50 | 4 | szt.
|  | Trójnik z gw. wew. | 32 - 1"w - 32 | 1 | szt.
|  | Złącze metalowe z podwójnym gw. zew. | 1"z - 1/2"z | 3 | szt.
|  | Złącze metalowe z podwójnym gw. zew. | 1_1/4"z - 3/4"z | 2 | szt.
|  | Złącze metalowe z podwójnym gw. zew. | 2"z - 1_1/4"z | 1 | szt.
|  | Złączka z gw. zew. do sześciok. klucza | 32 - 1"z | 23 | szt.
|  | Złączka z gw. zew. do sześciok. klucza | 32 - 1_1/4"z | 3 | szt.
|  | Złączka z gw. zew. do sześciok. klucza | 40 - 1"z | 2 | szt.
|  | Złączka z gw. zew. do sześciok. klucza | 40 - 1_1/4"z | 7 | szt.
|  | Złączka z gw. zewn. | 32 - 3/4"z | 4 | szt.
|  | Złączka z gw.wew. do sześciok. klucza | 32 - 1"w | 3 | szt.
|  | Złączka z gw.wew. do sześciok. klucza | 40 - 1_1/4"w | 2 | szt.
|  | Złączka z gw.wew. do sześciok. klucza | 50 - 1_1/2"w | 4 | szt.
|  | Złączka z gw.wew. do sześciok. klucza | 63 - 2"w | 2 | szt.
|  | Złączka z gw.zew. dostosowana do klucza płaskiego | 16 - 1/2"z | 72 | szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe
|  | Kołnierz PN10 | K32 PN10 | 2 | szt.
|  | Kołnierz PN10 | K40 PN10 | 2 | szt.
|  | Mufa calowa redukcyjna | 1/2"w - 3/8"w | 35 | szt.
|  | Mufa calowa redukcyjna | 3/4"w - 1/2"w | 20 | szt.
|  | Mufa calowa redukcyjna | 1_1/2"w - 1_1/4"w | 1 | szt.
|  | Mufa calowa równoprzelotowa | 1_1/2"w - 1_1/2"w | 1 | szt.
|  | Nypel calowy redukcyjny | 1_1/4"z - 1"z | 4 | szt.
|  | Nypel calowy redukcyjny | 1_1/2"z - 1_1/4"z | 4 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 3/8"z - 3/8"z | 35 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 1"z - 1"z | 1 | szt.
|  | Nypel calowy równoprzelotowy | 1_1/4"z - 1_1/4"z | 3 | szt.
|  | Złączka w/z calowa redukcyjna | 1/2"z - 3/8"w | 35 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
|  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Armatura różna dowolnego producenta
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Zawór kulowy | 15 | 32 | szt.
|  | Zawór kulowy | 25 | 6 | szt.
|  | Zawór kulowy | 32 | 3 | szt.
Inne - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Filtr siatkowy | 1_1/4"w | 2 | szt.
|  | Filtr siatkowy | 1_1/2"w | 1 | szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Zawór nastawny MSV-C ze złączką pomiar. | 25 | 3 | szt.
|  | Zawór nastawny USV-I gw | 25 | 4 | szt.
|  | Zawór odcinający RLV kątowy | 10 | 18 | szt.
|  | Zawór odcinający RLV kątowy | 15 | 8 | szt.
|  | Zawór odcinający RLV KS kątowy | 15 | 10 | szt.
|  | Zawór RTD-N kątowy standard | 10 | 18 | szt.
|  | Zawór RTD-N kątowy standard | 15 | 8 | szt.
|  | Zawór USV-M gw | 25 | 4 | szt.
Głowice/Siłowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | RTD Inova 3130 standard, czujnik wbudowany |  | 26 | szt.
|  | RTD-R Inova 3140 , czujnik wbudowany |  | 10 | szt.
Elementy spoza katalogów
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów
|  | Automatyczny odpowietrznik prosty z zaworem stopowym |  | 32 | szt.

## Zest.Mat. - Grzejniki
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
V&N CosmoNOVA kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N CosmoNOVA kompaktowe
|  | 11K/600 | 600 | 400 | 61 | 2 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 720 | 105 | 5 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 800 | 105 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 920 | 105 | 5 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 1200 | 105 | 2 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N CosmoNOVA kompaktowe
|  | 22K/600 | 600 | 520 | 105 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 720 | 105 | 4 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 920 | 105 | 4 | szt.
V&N CosmoNOVA zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
|  | 22KV/600 | 600 | 1400 | 105 | 10 | szt.
V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe
|  | C_ART_1100 | 1130 | 500 | 64 | 1 | szt.
|  | C_ART_1100 | 1130 | 750 | 64 | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Izolacje
|  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina Thermacompact S
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 18 mm | 13 mm | 188 | m
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 35 mm | 20 mm | 15 | m
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 54 mm | 25 mm | 2 | m
Otulina FRZ
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 18 mm | 13 mm | 136 | m
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 22 mm | 13 mm | 47 | m
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 28 mm | 20 mm | 92 | m
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 35 mm | 20 mm | 102 | m
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 42 mm | 20 mm | 60 | m
|  | Otulina z pianki PE o średnicy wewn. 54 mm | 25 mm | 78 | m
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Hilti
|  | Osłona ognioochronna CP644-50/1,5" |  | 16 | szt.
|  | Pęczniejąca masa uszczelniająca CP 611 A |  | 4 | szt.
Bruzda
|  | Bruzda |  | 205 | m