Inowrocław, dnia 02.03.2009r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i  deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 33181 – 2009 z dnia 03.02.2009 r.

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące zapytania :

- Proszę o dokładne określenie przedmiotu zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. Zawartość przedmiotu określona w PF-U nie odpowiada zakresowi wymienionemu w SIWZ.

Odp.

Przedmiotem zamówienia jest :

Węzeł Komaszyce.

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D=200 mm długości łącznej 3.670 m ( m. Komaszyce od dz. 11/21 wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 252 do dz. Nr 2/2, dalej w m. Marulewy od dz. Nr 6/2 do dz. Nr 28, w m. Jacewo działki : 267/1 – 251, 251 – 160, 251 – 162/6, 251 – 174/1 dalej do 301, dalej 224/2 – 234/2 ),

- Wykonanie kanalizacji tłocznej o D=160 mm długości łącznej 1950 m, o D=90 mm długości łącznej 1150 m (m. Komaszyce od dz. 11/21 wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 252 do dz. Nr 272 w m. Jacewo, w m. Marulewy wzdłuż dz. Nr 30/2, 34, 30/1, 30/5 dalej dsz. Nr 272 – 267/1, 251 do ul. Bursztynowej w m. Inowrocław.

- Przyłącza – 108 szt o długości średniej ok. 25 m = 2.700m ( zaprojektować do odłączenia istniejącego osadnika ),

- Przepompownie sieciowe – 4 szt,

- Przepompownie przydomowe – 6 szt.

- Wykonanie kanalizacji deszczowej o D=200/250 o długości łącznej ok. 1000m z separatorem tłuszczu i piaskownikiem od ul. Bursztynowej do dz. Nr 267 wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 252 z wpustami przy drodze wg. Normy.

Wykonanie kanalizacji deszczowej uzgodnić i skoordynować z zarządem dróg wojewódzkich.

Na drodze gminnej Nr 229 podlega rozbiórce nawierzchnia wykonana z kostki brukowej polbruk na dł. Ok. 475 m.

Nawierzchnie dróg gminnych przywrócić do stanu pierwotnego.

Na wszystkich przejściach przez drogi oraz skrzyżowania z uzbrojeniem i istniejącym należy przeprowadzić rurociągi w rurach osłonowych

Węzeł Jacewo.

Rurociąg tłoczny o D=110 mm o długości 440 m.

W załączeniu – rysunki węzłów „Komaszyce” i „Jacewo”