Inowrocław, dnia 06.03.2009r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej i  deszczowej na terenie Gminy Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 33181 – 2009 z dnia 03.02.2009 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- W rozdziale IV :

Zmienia się treść pkt. 3.2.1, który otrzymuje brzmienie :

3.2 Zadanie nr 1 WĘZEŁ KOMASZYCE

3.2.1 Projektowany zakres rzeczowy w budowie kanalizacji sanitarnej obejmuje :

      - włączenie do kanalizacji miejskiej w ulicy Bursztynowej w Inowrocławiu, dalej

      - kolektor grawitacyjny w m. Macewo wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 252 wraz z odgałęzieniami ( zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną ) od ul. Bursztynowej do węzła obwodnicy m. Inowrocławia w m. Komarzyce ( dz. 11/21 ),

      - odgałęzienie do m. Marulewy na wysokości dz. 30/1 do zabudowań dz. 30/5 z uwzględnieniem przyłączy do zabudowań znajdujących się na trasie rurociągu.

Do ww. zlewni będą zrzucane ścieki z następujących miejscowości : Marulewy, Komarzyce, Trzaski, Dziennice, Jaronty, Pławinek.

Wielkość zlewni uwzględnić należy przy doborze rurociągów i przepompowni sieciowych.

Przyłącza do zabudowań należy zakończyć studnią rewizyjną usytuowaną 2 m za granicą działki.

Z uwagi na priorytetowe wykonywanie robót w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 252, celowym będzie aby wykonawca w pierwszej kolejności wykonał prace projektowe i rozpoczął wykonywanie robót przewidzianych dla ciągu drogi wojewódzkiej Nr 252

UWAGA

Projekt powinien uwzględniać wykonanie całego przyłącza od zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na danej działce do sieci.

……………………