Inowrocław, dnia 17.03.2009r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej z przyłączami do posesji w m. Łojewo Gm. Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 50048 – 2009 z dnia 04.03.2009 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

W rozdziale IV w pkt. 3.1 uzupełnia się :

UWAGA :

W Gminie Inowrocław obowiązuje system monitoringu w technologii GPRS 
firmy Hydro-Partner Leszno. Zamawiający nie dopuszcza działania u siebie 
dwóch systemów monitoringu.
Dla nowo budowanych przepompowni ścieków w miejscowości Łojewo, 
(przepompownie główne PŁ-1, PŁ-2, PŁ-3) należy uwzględnić wpięcie do 
istniejącego systemu monitoringu GPRS poprzez utworzenie dodatkowej 
zakładki w istniejącym oprogramowaniu.
Sygnalizację pracy przepompowni w zakresie stanów awaryjnych należy tak wykonać aby było możliwe przekazywanie informacji o awarii sygnałem telefonii komórkowej do osób kierownictwa eksploatatora.

……………………