Bieruń, 24.02.2009r.

43-155 Bieruń, ul. Mieszka I 118

Tel. (032) 216-31-41 fax. (032) 216-30-47

www.iglobud.com e-mail. biuro@iglobud.com

Inowrocław, dnia 20.04.2009r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem socjalnym oraz czterema salami dydaktycznymi i łącznikiem w m. Jaksice Gmina Inowrocław wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 10 lat

Postępowanie opublikowano w BZP Nr 52055 – 2009 z dnia 18.03.2009 r.

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące zapytania :

DPP/034/D/1/09 z dnia 27.03.2009

Odp. Projekt budowlany nie przewiduje instalacji trybun. Proszę o wykreślenie pozycji 'widownia na 100 osób' ze specyfikacji.

Odp. Ślusarkę aluminiową i PCV należy wykonać w kolorze białym

Odp. Schematy tablicy THS oraz rozdzielni RK podano na rysunkach E4-1, E4-2, E5 i E6

Odp. Uzupełniono pozycję kosztorysową. W załączeniu nowe przedmiary robót.

Odp. Projekt i kosztorys nie obejmują wyposażenia sportowego sali.

Odp. Nie. Wykonawca może stosować analizę własną.

DPP/034/D/2/09 z dnia 31.03.2009

Odp.  Nie. Będzie to przedmiotem odrębnego postępowania.

Odp. Ad. 2 – 11. Uzupełniono przedmiary robót – w załączeniu.

DPP/034/D/2/09 z dnia 01.04.2009:

Odp. Opis techniczny powołuje się na opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego dołączoną do dokumentacji projektowej

Odp. Należy wykonać wszystkie drzwi D2 o odporności ogniowej EI60. W załączniku zmienione rysunki A-09 i INW-01

Odp. Strop zaprojektowano grubości 10cm. W załączniku zmienione rysunki A-03, A-04 i A-05

Odp. Tabela nr 1 określa odporność ogniową elementów konstrukcji sali sportowej i zaplecza.

Odp. W projekcie przyjęto grubość izolacji termicznej nad halą 200mm

Odp. Kolorystyka blach na zewnątrz: RAL 3000, wewnątrz kolor biały

DPP/034/D/4/09 z dnia 03.04.2009:

Odp. W projekcie przyjęto ściany z pustaków ceramicznych typu Uni-max grubości 30cm dla hali i 25cm dla zaplecza. W załączniku zaktualizowany opis techniczny.

Odp. Projekt placu budowy nie wchodzi w skład dokumentacji projektowej.

Odp. Nie ma konieczności docieplania sufitów podwieszanych.

Odp. Nadproża przyjąć takie same, jak nadproża oznaczone N-2 na rysunku K-06. Wieniec przyjąć taki sam, jak wieniec W-1.A na rysunku K-07.

Odp. Rama występująca w osiach B1 – B5 znajduje się na rysunku K-11.

Odp. W projekcie przyjęto 15cm ekofibru. W załączniku zmienione rysunki.

- Czy wykonawcę do wyceny oferty obowiązuje podstawa wyceny zawarta w przedmiarach robót ?

Odp. Nie. Wykonawca może stosować analizę własną.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin skłania ofert do dnia 27.04.2009r do godziny 10:00, otwarcie ofert  w dniu 27.04.2009r o godzinie 10:15

W załączeniu :

rysunki A – 03, A-04, A-05, A-09, INW-01, oraz opis techniczny Jaksice, przedmiary robót

Wójt Gminy

Lech Skarbiński